Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

OFERTA

(formularz ofertowy)

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NIP..................................... REGON......................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...............................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...............................................................................................................................

Numer telefonu:.............................................

Numer faksu...................................................

e-mail .............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę 
w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą ryczałtową CENĘ brutto:

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie …………………………………………… złotych ……..……............................groszy)

w tym: VAT (…… %) w kwocie ....................zł,

Cena oferty netto…………………………........................................zł

(słownie: .......................................................................złotych…………. groszy).

        - OFERUJEMY wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony agregat prądotwórczy ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

Zaznacza Wykonawca w zależności jaki wydłużony okres gwarancji oferuje (*właściwe zaznaczyć):

o 12 miesięcy

o 24 miesiące

o 36 miesięcy

# Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji na dostarczony agregat i wykonane prace i oferuje 24 miesięczny okres gwarancji, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt 1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego wymaganego okresu 24 miesięcy lub wpisze inny wydłużony okres gwarancji niż opisany w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie całości zamówienia w terminie do dnia ……………….2020r. (proszę podać ofertowany termin wykonania zamówienia wyszczególniony w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 SIWZ w ramach kryterium oceny ofert „Termin wykonania zamówienia”).

Uwaga:

W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 2 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.

# W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do dnia 22/12/2020 r., a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt.

- OŚWIADCZAMY, że Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy według wzoru określonego w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy):

- nie zamierzamy powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom

- zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom:

| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł) |
| --- | --- | --- |

- Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 5 pkt 2 SIWZ ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  bądź małym  lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć)

 mikroprzedsiębiorstwem

 małym przedsiębiorstwem

 średnim przedsiębiorstwem

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:

(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), należy uzupełnić wymagane informacje, a opcję a) przekreślić)

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

| Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług |
| --- | --- |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |

- Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnić jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XII ust. 19 SIWZ)

- Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach.

- Do oferty dołączono następujące załączniki:

- Załącznik nr 1a - Opis oferowanego agregatu prądotwórczego

- …………………………………….

- …………………………………….

……………….………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

Opis oferowanego agregatu prądotwórczego

(wypełnia Wykonawca)

Marka agregatu: ………..……………………………………………..

(proszę podać nazwę marki agregatu)

Nazwa modelu agregatu: …………….………………………

(proszę podać nazwę modelu agregatu)

Minimalne wymagania parametrów agregatu prądotwórczego

| Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia przez Wykonawcę, wpisać poniżej TAK lub NIE |
| --- | --- |
| AGREGAT O MOCY MINIMUM 250KVA |  |  |
| Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] | 275,0 / 220,0 |  |
| Moc znamionowa P.R.P. minimum [kVA] / [kW] | 250,0 / 200,0 |  |
| Prąd znamionowy P.R.P [A] | 361,0 |  |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |  |
| Napięcie [V] | 400 |  |
| Wymiary agregatu nie więcej niż D x S x W [mm] | 3650 x 1512 x 2226 |  |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] | 97 |  |
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] | 68,1 ± 2,1 |  |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |  |
| Emisja Spalin | Stage II |  |
| Maksymalne zużycie paliwa |  |  |
| 50% [l/h] | 32,1 |  |
| 75% [l/h] | 43,8 |  |
| 100% [l/h] 54,3 | 54,3 |  |
| 110% [l/h] 59,8 | 59,8 |  |
| Pojemność stand. zbiornika paliwa minimum [l] | 410 |  |
| Autonomia dla obciążenia 100% [h] | 7,6 |  |
| Instalacja sterowania silnika[V] | 24 |  |
| Wanna retencyjna na minimum | 110% płynów |  |
| Sygnalizator dźwiękowy awarii |  |  |
| Przycisk Awaryjnego Zatrzymania |  |  |
| Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy |  |  |
| SILNIK / PRĄDNICA |  |  |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |  |
| Współczynnik mocy (cos φ) | 0,8 |  |
| Moc silnika netto minimum [kW] | 219 |  |
| Obroty minimum (obr/min.) | 1500 |  |
| Układ paliwowy | common rail |  |
| Moc znamionowa minimum [kVA] | 250,0 |  |
| Regulacja obrotów | Elektroniczna |  |
| Ochrona minimum | IP 23 |  |
| Konstrukcja | jednołożyskowa |  |
| Połączenie z silnikiem | bezpośrednie |  |
| Klasa wykonania | G3 |  |
| Technologia | bezszczotkowa |  |
| Podtrzymanie prądu zwarciowego | 270% 10s |  |
| Klasa izolacji | H |  |
| Instalacja [V] | 24 |  |
| Zawartość harmonicznych THD[%] | 2,5 |  |
| Regulacja napięcia | DVR, cyfrowy |  |
| Pomiar napięcia | 3 fazy |  |
| Dokładność regulacji [%] | +/- 0,25 |  |
| Zasilanie AVR | uzwojenie pomocnicze |  |
| Pomiar | ciśnienia oleju |  |
|  | Temperatury silnika |  |
|  | Poziomu paliwa |  |
| Akumulator rozruchowy | 2x180Ah |  |
| Ładowarka akumulatora |  |  |
| Wyłącznik mocy agregatu | 400A; 3P |  |
| Cewka wybijakowa | wyłącznika generatora |  |
| STEROWNIK |  |  |
| Szafa sterownika | IP 54 |  |
| Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem |  |  |
| Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora |  |  |
| Pomiar wartości prądu | w 3 fazach |  |
| Pomiar wartości napięcia | sieci i generatora |  |
| Pomiar mocy | czynnej, biernej i pozornej |  |
| Licznik energii | czynnej i biernej generatora |  |
| Licznik czasu pracy |  |  |
| Pomiar napięcia akumulatora |  |  |
| Pomiar poziomu paliwa |  |  |
| Ochrona generatora | (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) |  |
| Darmowy system do podglądu parametrów agregatów |  |  |
| Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów |  |  |
| Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite) |  |  |
| Spełnione Dyrektywy i normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 PN-EN ISO 8528-13:2016 PN-EN 60204-1 |  |  |
| UKŁAD SZR |  |  |
| SZR - 400A | autonomiczny zestaw niskonapięciowym, którego funkcją jest automatyczne załączanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasilania podstawowego |  |
| Mikroprocesorowy programowalny kontroler sterowania układem SZR | Integruje 3-fazowy układ automatycznego wykrycia awarii sieci, układ sterowania załączeniem agregatu prądotwórczego wraz z trójfazową kontrolą generowanego przez agregat prądotwórczy napięcia, oraz moduł sterowania przełączaniem łączników układu SZR |  |
| Tryby pracy - możliwość wyboru | Manualny lub Automatyczny |  |
| Przełącznik | Trójpołożeniowy przełącznik z napędem silnikowym wykluczający jednoczesne zamknięcie toru zasilania z sieci i toru zasilania z agregatu. Trójpołożeniowy przełącznik zapewnia brak możliwości pojawienia się w sieci napięcia wstecznego |  |

……..…………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..............................................., dnia ..................................	               ................................................

miejscowość			                        podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………

..............................................., dnia ..................................	               ................................................

miejscowość			                        podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………..……….………………………………………..…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................................., dnia ..................................	               ................................................

miejscowość			                        podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………..………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................................., dnia .................	       ................................

miejscowość			                        podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................., dnia .........................         ………………………..

miejscowość			                        podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ..……………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

............................................, dnia ..............................	          ...............................

miejscowość			                        podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ……………………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..............................................., dnia ....................        ..................................

miejscowość			                        podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................., dnia ..................	        ...................................

miejscowość			                        podpis

Załącznik nr 5 do SIWZ

wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020 oświadczam/my, że:

- należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), wraz  z  następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:*

- ………………………………………………………………...……………………

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

- nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży odrębne oferty*

# * niepotrzebne skreślić

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

..............................................., dnia ..................	        ...................................

miejscowość			  						                      podpis

Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz wykonanych dostaw

(zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) SWZ.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020

| Dostawa [1] |
| --- |
| 1 | Wykonawca (nazwa i adres ) |  |
| 2 | Przedmiot umowy (opis pozwalający na stwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit c1. Siwz); |  |
| 3 | Wartość dostawy (brutto) |  |
| 4 | Termin wykonania (dd-mm-rr) |  |
| 5 | Odbiorca dostawy (nazwa i adres) |  |
| 6 | Sposób dysponowania (niepotrzebne skreślić) | Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego |

| Dostawa [2] |
| --- |
| 1 | Wykonawca (nazwa i adres) |  |
| 2 | Przedmiot umowy (opis pozwalający na stwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit c1. Siwz). |  |
| 3 | Wartość usługi (brutto) |  |
| 4 | Termin wykonania (dd-mm-rr) |  |
| 5 | Odbiorca dostawy (nazwa i adres) |  |
| 6 | Sposób dysponowania (niepotrzebne skreślić) | Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego |

* Do wykazu należy załączyć dowody określające, że ww. usługi zostały wykonane należycie oraz wskazujące czy zostały prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

……………….………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

wzór

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2,

02-973 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB,

skierowanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020

| OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [1] |
| --- |
| 1 | Funkcja / zakres wykonywanych czynności | STANOWISKO DOZORU |
| 2 | Imię i nazwisko | ………………………………………………………… |
| 3 | Posiadane uprawnienia (Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit c2. Siwz) | Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku dozoru w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1040 ze zm.) Zakres uprawnień: …………….. Numer uprawnień: ……………… Data nadania uprawnień: ……………………. Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: …………… |
| 4 | Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, potencjał podmiotu trzeciego itp.) | ………………………………………………………… |

| OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [2] |
| --- |
| 1 | Funkcja / zakres wykonywanych czynności | MONTER - 1 |
| 2 | Imię i nazwisko | .………………………………………………………… |
| 3 | Posiadane uprawnienia (Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit c2. siwz) | Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku eksploatacji Zakres uprawnień: …………….. Numer uprawnień: ……………… Data nadania uprawnień: ……………………. Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: …………… |
| 5 | Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, potencjał podmiotu trzeciego itp.) | ………………………………………………………… |

| 1 | Funkcja / zakres wykonywanych czynności | MONTER - 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Imię i nazwisko | .………………………………………………………… |
| 3 | Posiadane uprawnienia (Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit c2. siwz) | Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku eksploatacji Zakres uprawnień: …………….. Numer uprawnień: ……………… Data nadania uprawnień: ……………………. Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: …………… |
| 5 | Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, potencjał podmiotu trzeciego itp.) | ………………………………………………………… |

*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot.

Uwaga:	W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia.

……………….………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.